**Российская Федерация**



**Новгородская область Валдайский район**

**Администрация Семёновщинского сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 23.05.2023 № 29**

д. Семёновщина

**О внесении изменений в**

**постановление от 11.06.2016 №22**

**«Об утверждении перечня**

**первичных средств пожаротушения**

**и противопожарного инвентаря»**

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в постановление от 11.04.2016 №22 «Об утверждении перечня

первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаряследующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:

« В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.2004г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "О противопожарном режиме".

2. Опубликовать постановление в информационном бюллетене « Семёновщинский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Семёновщинского сельского поселения в сети «Интернет».

**Глава сельского поселения Е.В.Баранов**

Утверждено постановлением

Администрации Семёновщинского

сельского поселения

от 11.04.2016 года №22

(в ред. от 23.05.2023)

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**первичных средств пожаротушения**

**для индивидуальных жилых домов**

**Семёновщинского сельского поселения**

1. Лом - 1 (один)

2. Багор - 1 (один)

3. Ведро - 1-2 (одно - два)\*

4. Лопата штыковая - 1 (одна)

5. Лопата совковая - 1 (одна)

6. Вилы - 1 (одни)\*\*

7. Емкость для хранения воды объёмом 0,2 куб.м. – 1 (одна)

8. Ящик с песком - 1 (один)

9. Топор - 1 (один)

Примечание: 1.

\* Количество ведер определяется объёмом и площадью жилого дома;

\*\* Вилы должны быть обязательно в хозяйствах, где имеются запасы грубых кормов (сено, солома)

2. При размещении первичных средств пожаротушения в коридорах, приходах – не должно препятствовать эвакуации людей.

3. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб. м. и комплектоваться ведрами.

4. Ящики с песком должны иметь объем 0,5 куб. м. и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечить удобное извлечение песка и исключать попадание осадков.

5. Использование первичных средств пожаротушения, не связанных

с тушением пожара, **запрещается.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_