**Российская Федерация**

 **Новгородская область Валдайский район**

**Администрация Семёновщинского сельского поселения**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 23.05.2023 № 29**

д. Семёновщина

**О внесении изменений в**

**постановление от 11.06.2016 №22**

**«Об утверждении перечня**

**первичных средств пожаротушения**

 **и противопожарного инвентаря»**

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

 1. Внести в постановление от 11.04.2016 №22 «Об утверждении перечня

первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаряследующие изменения:

 1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:

 « В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.2004г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "О противопожарном режиме".

 2. Опубликовать постановление в информационном бюллетене « Семёновщинский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Семёновщинского сельского поселения в сети «Интернет».

 **Глава сельского поселения Е.В.Баранов**

 Утверждено постановлением

 Администрации Семёновщинского

 сельского поселения

 от 11.04.2016 года №22

 (в ред. от 23.05.2023)

 **ПЕРЕЧЕНЬ**

 **первичных средств пожаротушения**

 **для индивидуальных жилых домов**

 **Семёновщинского сельского поселения**

 1. Лом - 1 (один)

 2. Багор - 1 (один)

 3. Ведро - 1-2 (одно - два)\*

 4. Лопата штыковая - 1 (одна)

 5. Лопата совковая - 1 (одна)

 6. Вилы - 1 (одни)\*\*

 7. Емкость для хранения воды объёмом 0,2 куб.м. – 1 (одна)

 8. Ящик с песком - 1 (один)

 9. Топор - 1 (один)

Примечание: 1.

 \* Количество ведер определяется объёмом и площадью жилого дома;

 \*\* Вилы должны быть обязательно в хозяйствах, где имеются запасы грубых кормов (сено, солома)

 2. При размещении первичных средств пожаротушения в коридорах, приходах – не должно препятствовать эвакуации людей.

 3. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб. м. и комплектоваться ведрами.

 4. Ящики с песком должны иметь объем 0,5 куб. м. и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечить удобное извлечение песка и исключать попадание осадков.

 5. Использование первичных средств пожаротушения, не связанных

с тушением пожара, **запрещается.**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_