Российская Федерация

Новгородская область Валдайский района

Администрация Семёновщинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2013 № 16

д. Семёновщина

Об утверждении перечня

первичных средств пожаротушения

для индивидуальных жилых домов

Семёновщинского сельского поселения

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» и Приказа МЧС Российской Федерации от 18.06.2006 №313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить прилагаемый Перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов Семёновщинского сельского поселения.

Глава сельского поселения:                       И.Ю.Кумысина.

Утверждено постановлением

Администрации Семёновщинского

сельского поселения

от 18.04.2013 года №16

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения

для индивидуальных жилых домов

Семёновщинского сельского поселения

1. Лом                                                                                    - 1 (один)

2. Багор                                                                                 - 1  (один)

3. Ведро                                                                                - 1-2 (одно - два)*

4. Лопата штыковая                                                            - 1 (одна)

5. Лопата совковая                                                              - 1 (одна)

6. Вилы                                                                                 - 1 (одни)**

7. Емкость для хранения воды объёмом 0,2 куб.м.          – 1 (одна)

8. Ящик с песком                                                                 - 1 (один)

9. Топор                                                                                - 1 (один)

Примечание: 1.

*   Количество ведер определяется объёмом и площадью жилого дома;

**   Вилы должны быть обязательно в хозяйствах, где имеются запасы грубых кормов (сено, солома)

2. При размещении первичных средств пожаротушения в коридорах, приходах – не должно препятствовать эвакуации людей.

3. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб. м. и комплектоваться ведрами.

4. Ящики с песком должны иметь объем 0,5 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечить удобное извлечение песка и исключать попадание осадков.

5. Использование первичных средств пожаротушения, не связанных

с тушением пожара, запрещается.

_________________________________