ПАМЯТКА

по соблюдению правил пожарной безопасности квартиросъемщиками и домовладельцами

- Ответственность за противопожарное состояние квартир и жилых домов в соответствии с действующим законодательством возлагается на квартиросъемщиков и домовладельцев.

- Для обеспечения пожарной безопасности в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности (ППБ) квартиросъемщики и домовладельцы

О Б Я З А Н Ы:

- Содержать в исправном состоянии электроосвещение, нагревательные приборы, газовые и электрические плиты.

- Содержать свободными лестничные клетки, запасные выходы, проезды к домам и водоисточникам.

- Чердачные и подвальные помещения держать постоянно закрытыми на замок.

З А П Р Е Щ А Е Т С Я:

- Оставлять малолетних детей одних без присмотра взрослых, разрешать играть им со спичками.

- Оставлять без присмотра включенными электроприборы, не поручать надзор за ними малолетним детям.

- Устанавливать электронагревательные приборы вблизи сгораемых предметов.

- Пользоваться неисправными электророзетками, вилками, выключателями, ветхой электропроводкой, самодельными электропредохранителями (жучками), заклеивать электропроводку обоями.

- Обертывать электролампы бумагой и тканью.

- Производить монтаж электропроводки лицам, не имеющим специальной квалификации.

- Курить лежа в постели.

- Хранить легковоспламеняющиеся жидкости, взрывчатые и огнеопасные вещества и материалы на лестничных клетках, общих коридорах, кладовых, чердаках, подвалах, балконах и лоджиях.

- Применять бензин и другие легкогорючие жидкости для стирки одежды и мытья полов, разжигания печей.

- Пользоваться печами, имеющими трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделку и отступ до сгораемых конструкций стен, перегородок.

- Поручать топить печи, пользоваться газовыми приборами детям и лицам, находящимся в нетрезвом состоянии.

- Хранить на печах и за ними дрова, другие сгораемые материалы и вещества.

- Перекаливать печи (необходимо топить не более чем 1,5 – 2 часа 2-3 раза в сутки), а также сушить дрова, одежду и другие горючие материалы на печах и возле них.

- Включать и выключать электроприборы и освещение, зажигать спички, пользоваться газовыми приборами при наличии запаха газа.

- Пользоваться лифтом во время пожара.

- ПОМНИТЕ: возле дома необходимо иметь ведро, песок, лопату, топор, багор, лестницу, в летнее время бочку с водой.

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО:

- Сообщить в пожарную охрану по телефону «01», указав фамилию, имя, отчество и точный адрес;

- Оповестить соседей о пожаре; отключить электроприборы;

- Приступить к эвакуации людей и тушению пожара   имеющимися средствами.

###### ТЕЛЕФОН ЕДИНОЙ СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ «01»,

С МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ - «112»

Главное управление МЧС России по Новгородской области